# Углубленный анализ текущего состояния сайта «NewsFire» и рекомендации по улучшению

## Калькуляторы пожарной безопасности

Сайт NewsFire содержит несколько интерактивных калькуляторов, реализующих нормативные расчёты в области пожарной безопасности (огнетушители, НГПС, пожарная нагрузка, эвакуация, категория помещений). В целом существующие алгоритмы соответствуют методическим рекомендациям и нормативам РК[1][2]. Ниже приведён подробный анализ каждого калькулятора с проверкой соответствия актуальным НПА РК и предложениями по усовершенствованию.

### Калькулятор расчёта огнетушителей

Анализ реализации: Инструмент рассчитывает требуемое количество переносных огнетушителей для помещения на основе площади, категории пожарной опасности, числа этажей и наличия автоматического пожаротушения. Алгоритм соответствует актуальным нормам ППБ РК (Приложение 3 ППБ 2022) и стандарту СТ РК 1487–2006[1]. В коде заложены ключевые требования: минимум 2 огнетушителя на этаж[3], норматив площади на один огнетушитель по категориям (А, Б – 50 м²; В – 100 м²; Г – 200 м²; Д – 300 м²) с округлением вверх[4], уменьшение количества на 50% при наличии АУПТ (но не менее 2 шт. на этаж)[5]. Особый случай для категории Д: помещения площадью ≤100 м² допускается не оснащать огнетушителями – калькулятор выводит 0 шт. с пояснением, что это нормативно допустимо[6]. Также реализована рекомендация: при площади >500 м² появляется совет добавить передвижной огнетушитель ОП-25/ОП-50 на тележке[7]. Все перечисленные правила соответствуют действующим требованиям Правил пожарной безопасности РК[8][7], что подтверждает корректность расчётов. Калькулятор даже учитывает тип оборудования: например, при наличии электрооборудования советует дополнительно CO₂-огнетушители, что соответствует стандартам (для электрощитовых требуются ОУ-5)[9].

Предложения по улучшению: Несмотря на соответствие нормативам, можно повысить информативность и удобство калькулятора:

- Нормативные ссылки в результатах: Добавить в вывод расчёта краткие ссылки на нормативные документы. Например, после фразы «Обоснование» указать, что требования взяты из ППБ РК (Приложение 3, пункт 8 и т.д.)[10]. Сейчас логика соответствует нормам, но явное упоминание источников (например, «... согласно ППБ РК 2022, прил.3 п.8») повысит доверие пользователей[11][12].

- Учёт внутренних пожарных кранов: В настоящей версии пользователь не отмечает наличие внутреннего пожарного водопровода. Рекомендуется добавить чекбокс «Есть внутренний пожарный кран» либо хотя бы отразить эту информацию в пояснениях[13]. По правилам, каждый пожарный шкаф должен содержать не менее двух огнетушителей ≥5 кг[13]. Следует указать это в справке или результатах (например: «при наличии пожарных кранов два огнетушителя размещаются в каждом шкафу») – хотя на итоговое число это не повлияет, такое пояснение поможет правильно разместить средства.

- Дополнительные подсказки для особых ситуаций: В справочную секцию калькулятора можно добавить советы по эксплуатации: например, напомнить о морозостойких огнетушителях для неотапливаемых помещений или о предпочтении хладоновых огнетушителей в архивах и музеях с ценными экспонатами[14]. Эти рекомендации упоминаются в методических материалах[14] и будут полезны практикующим специалистам.

- Удобство ввода: Добавить кнопку «Сброс» для очистки формы. Сейчас, чтобы рассчитать новый сценарий, нужно вручную менять значения – кнопка сброса сразу обнулит поля (площадь, категория, этажи, галочки), что ускорит повторный расчёт[15].

- Экспорт результатов: Реализовать функцию выгрузки расчёта в PDF или печати. Пока пользователь может распечатать веб-страницу, но лучше обеспечить оформленный «паспорт расчёта» с логотипом и ссылками на нормы[16]. Это особенно важно, учитывая пожелание заказчика иметь возможность печати полного расчёта с обоснованиями и формулами, аналогично примеру на Fireman Club (где выводится подробный расчёт с формулами и пояснениями). Единый стиль печати для всех калькуляторов (см. раздел «Общие улучшения») сделает отчёт профессиональным.

### Калькулятор НГПС (негосударственная противопожарная служба)

Анализ реализации: Данный калькулятор определяет, требуется ли на объекте создавать негосударственную пожарную службу (НГПС) и какого типа. Реализованы ключевые критерии согласно Постановлению Правительства РК №1017 от 25.09.2014 и Методическим указаниям МЧС:

- Обязательные отрасли: В коде задан перечень отраслей, при выборе которых сразу выводится «НГПС обязательна»[17]. Судя по анализу, учтены нефтегазовая промышленность, химическая отрасль, энергетика[17]. Это соответствует перечню объектов, где своя пожарная служба предписана нормативно (ПП РК №1017 содержит нефтегазовые и химические предприятия, энергетические объекты и др.)[17][18].

- Критерий площади и удалённости: Если объект категории А, Б или В (пожароопасные) с суммарной площадью ≥3500 м² находится на расстоянии >3 км от ближайшей пожарной части МЧС, калькулятор определяет необходимость создания НГПС[19]. Именно так формулируется критерий в п.8 Постановления №1017[20]. Код проверяет area >= 3500 и distance > 3 км при категории A/Б/В – при выполнении условий выводится требование создать НГПС с выездной техникой[19]. Это полностью соответствует нормативу[21].

- Рекомендация пожарного поста: Если удалённость >3 км, но объект меньшей площади (<3500 м²) или низкой категории (Г, Д), калькулятор выводит, что НГПС не обязательна, но рекомендуется пожарный пост (без техники)[22]. В результатах это выделено, например, жёлтым блоком: «НГПС не обязательна – рекомендуется пожарный пост (8–10 чел., дневное)»[22]. Это отличный практический совет: даже если формально полноценная часть не требуется, большая удалённость >3 км ухудшает время реагирования, поэтому целесообразно иметь хотя бы свой пост[23]. Методические рекомендации МЧС прямо указывают: «если расстояние >3 км, но критерии не выполнены – формально можно без НГПС, но рекомендуется организовать пожарный пост или заключить договор, так как далеко от пожарных»[23].

- Расчёт численности и техники: Если НГПС необходима, калькулятор вычисляет требуемое число пожарных автомобилей и штат личного состава[24]. Логика: по умолчанию 1 авто, для особо опасных отраслей – 2; если площадь >10 000 м² – также минимум 2 авто[24]. Штат рассчитывается исходя из количества караулов: ~12 человек на один автомобиль (минимум) и до 16 человек, плюс 4–5 чел. в резерв – итого около 16 чел. на 1 авто, 30± на 2 авто[24][25]. Результат выводится как, например, «Требуется НГПС: 2 авто, личный состав 28–37 чел.» – что соответствует ориентирам, указанным в методике (пример: при >3500 м² и >3 км требуется 1 автоцистерна и ~16 чел. для трёхсменного дежурства[26]). Ранее отмеченный недостаток (в старой версии не рассчитывался состав) устранён: теперь результаты содержат число техники и диапазон персонала[27].

- Типы техники: Калькулятор дополнительно предлагает состав техники в зависимости от отрасли. В коде задан словарь: например, для нефтегазовой отрасли при 2 авто предлагается комбинация АЦ-40 (основная автоцистерна) + пенная установка + порошковая установка + дополнительная АЦ-20[28]. Это отображается мелким текстом под результатом. Хотя формулировка может немного сбивать (перечислено 4 единицы, но говорится "2 авто"), понятно, что имеется в виду: состав включает несколько специальных установок, а если требуются 2 выездных расчёта – добавляется ещё одна автоцистерна[29]. В целом, такая детализация полезна: пользователь видит не только числа, но и рекомендуемый тип техники.

- Обоснование: В результатах калькулятора приводится текст обоснования: для обязательного варианта – ссылки на Постановление №1017 (п.8) и Закон РК «О гражданской защите» (ст.53), для рекомендательного – пояснение про удалённость >3 км, для случая «не требуется» – указано, что достаточно обычных мер[30]. Таким образом, выводы подкреплены нормативно, что правильно. Возможно, стоит форматировать ссылки как источники, но и простое упоминание закона и постановления достаточно[30].

Предложения по улучшению:

- Альтернатива договорной помощи: В сценарии, когда рекомендуется пожарный пост, можно дополнить совет: упомянуть возможность заключить договор с ближайшей государственной пожарной частью МЧС. Сейчас выводится только вариант собственного поста; стоит добавить фразу: «…либо заключить договор с подразделением ГПС МЧС на обслуживание объекта»[31]. Это напрямую следует из методички МЧС[32] и даст пользователю полный набор опций.

- Пояснение критериев на форме ввода: Желательно пояснить в интерфейсе, что именно подразумевается под «площадью опасных помещений» и «расстоянием до ПЧ». Например: площадь берётся суммарно для категорий А, Б, В, расстояние измеряется по прямой до ближайшей пожарной части МЧС. Пользователь может этого не знать (считать от города или трассы). Короткая подсказка (?) рядом с полями или текст под названием поля решит проблему[33].

- Уточнить категорию В: В выпадающем списке категорий сейчас есть опции А, Б, В, Г, Д. Под В подразумеваются все подклассы В1–В4. Это нормально, но ради ясности можно либо переименовать на «В (В1–В4)», либо хотя бы в пояснении отметить, что критерий распространяется на все виды категории В[34]. (Детализировать выбор по В1–В4 тут не обязательно, так как для решения задачи достаточно общей категории.)

- Дополнить список обязательных отраслей: Рекомендуется перепроверить перечень объектов из Постановления №1017 и убедиться, что в коде учтены все ключевые случаи. Возможно, есть упущения: например, крупные склады ГСМ или горнодобывающие предприятия могут фигурировать в перечне как объекты, где НГПС обязательна, но сейчас в коде не отмечены как таковые[35]. Если найдутся дополнительные категории, следует добавить их в список MANDATORY_INDUSTRIES, чтобы калькулятор ничего не пропустил. (Примечание: согласно Постановлению №1017, обязательны в т.ч. объекты добычи, переработки, хранения нефти и газа, химические производства, энергетика и др.[17]. Например, «склад ГСМ» логично отнести к нефтегазовой сфере – если сейчас не помечен, стоит добавить.)

- UX после получения результата: Если калькулятор выдал результат, особенно «НГПС обязательна», можно направить пользователя к дальнейшим шагам. Например, отобразить ссылку или кнопку: «Подробнее о создании НГПС» или «Связаться с лицензированной пожарной службой»[36]. Это поможет пользователю понять, что делать с результатом (создание собственной части – сложная задача, возможно, нужна консультация). В идеале, сделать отдельную страницу или раздел с разъяснениями о порядке создания НГПС, требованиях к ней и пр., и ссылаться на него.

- Выгрузка обоснования: Полезно добавить кнопку «Скачать обоснование» – формировать краткий отчёт или справку со всеми введёнными параметрами и объяснением, почему требуется/не требуется НГПС (со ссылками на пункты нормативов)[37]. Это пригодится пользователю для предъявления руководству или проверяющим органам. Формат – PDF с шапкой и указанием нормативных ссылок.

### Калькулятор пожарной нагрузки

Анализ реализации: Этот инструмент рассчитывает удельную пожарную нагрузку помещения (q, в МДж/м²) по заданному количеству горючих материалов и площади, а затем определяет категорию помещения по полученной нагрузке. Реализация соответствует формуле из ГОСТ 12.1.033 и СП РК 2.02-101–2022: $$q = \frac{\sum m_i \cdot Q_i}{S},$$ где $m_i$ – масса каждого материала, $Q_i$ – его теплота сгорания, $S$ – площадь помещения[38][39]. Ключевые моменты:

- Библиотека материалов: В калькуляторе предустановлены типовые материалы с указанием теплот сгорания и плотностей для пересчёта объёма в массу[40]. Есть древесина, бумага, текстиль, пластик, резина, топливо, а также опция «смешанные материалы» с усреднённой теплотой сгорания (~20 МДж/кг). Значения теплот (дерево ~18.8, бумага 16.5, пластик ~43 и т.д.) и плотностей (дерево ~500 кг/м³, бензин ~0.75 кг/л) выглядят разумными и соответствуют справочным данным[40][41]. Это покрывает основные случаи.

- Расчёт и классификация: Код вычисляет итоговую пожарную нагрузку (МДж/м²) и относит её в один из четырёх диапазонов:

- до 180 МДж/м² – категория нагрузки «малая»,

- 180–540 – «умеренная»,

- 540–1080 – «повышенная»,

- 1080 – «высокая» пожарная нагрузка[42].

Эти пороги соответствуют классификации, принятой в СП РК 2.02-101–2022, аналогично российским нормам: ≤180 МДж/м² считается малой нагрузкой и т.д.[43]. Интерфейс даёт пояснения: например, «Малая: до 180 – для офисов, жилых; Высокая: >1080 – химия, нефтепродукты»[43]. Это соответствует типичным примерам для данных диапазонов.

- Детализация вывода: Результат включает не только числовое значение и категорию нагрузки, но и подробный расклад расчёта. Пользователю показывается, какой материал выбран, сколько его взято, как пересчитано в массу, какая теплота сгорания применялась и конечная формула с подстановкой чисел[44]. Например, может выводиться: «Древесина 0.5 м³ (~300 кг) при Q=18.8 МДж/кг даёт 5640 МДж; q = 5640 / 50 м² = 112.8 МДж/м²». Такой уровень прозрачности очень хорош – видно, откуда взялся результат[44]. Также выводится словесное описание: например, при высокой нагрузке указывает «необходимы специальные системы защиты» и т.п.[45][46].

Предложения по улучшению:

- Несколько материалов: Сейчас за один расчёт можно выбрать только один тип материала (или «смешанный»). Для более точного анализа стоит реализовать возможность добавлять несколько видов материалов одновременно. Например, комната с 1 м³ дерева и 100 кг бумаги – сейчас это нужно считать отдельно или приближённо через «смешанные». Логичнее позволить пользователю добавить компоненты (как реализовано в калькуляторе категорий взрывопожароопасности)[47]. Это усложнит интерфейс (нужна табличка ввода), но значительно повысит точность для смешанной нагрузки.

- Расширение списка материалов: При необходимости можно дополнить справочник другими горючими веществами. Например, горючие жидкости (масла, растворители – хотя бензин/топливо уже есть), уголь (Q ~29–30 МДж/кг) и пр. Текущий список покрывает ~90% ситуаций, поэтому это опционально[48]. Главное – обеспечить возможность добавить свой материал, если пользователь знает его параметры (возможно, реализовано через «смешанные»).

- Автоматическое управление единицами: Хорошо, что при смене типа материала автоматически обновляется подсказка к полю количества (кг, литры, м³). Это реализовано корректно. Можно улучшить мелочь: менять placeholder в поле количества в зависимости от выбранного материала. Например, если выбрано «топливо, л», то placeholder показать «например, 100 (л)» вместо универсального «500»[49]. Это чисто UX-правка, не влияющая на расчёт.

- Связь с категорией помещений: После вычисления нагрузки полезно подсказать, к какой категории пожарной опасности помещения (А, Б, В и т.д.) может привести такая нагрузка. Формально категория определяется не только величиной q, но и видом материалов (горючие газ/жидкость vs твёрдые) и условиями. Однако можно дать ориентир: например, если нагрузка «высокая» (>1080) и материалы горючие твёрдые – помещение, вероятно, относится к категории В1–В2; если нагрузка «малая» и материалы трудногорючие – возможно, категория Г или Д[50][51]. Полностью точно определить категорию по одной нагрузке нельзя, но можно вывести подсказку или ссылку: «См. калькулятор категорий помещений для окончательного определения»[52]. Таким образом, пользователь сразу перейдёт в нужный инструмент на основании результата по нагрузке. (Кстати, на странице обычно и так есть ссылки на другие калькуляторы, но можно сделать и динамическую подсказку.)

- Нормативное обоснование: В разделе «Нормативы» калькулятора можно указать диапазоны пожарной нагрузки с отсылкой на СП РК 2.02-101–2022. Сейчас категории нагрузки расписаны, но без явного упоминания источника. Стоит добавить цитаты: например, «Малая – помещения с нагрузкой до 180 МДж/м² (СП РК 2.02-101–2022)» и т.д.[53]. Это усилит обоснованность. Кроме того, рядом с итоговой категорией нагрузки можно кратко пояснить, что она означает (уже частично есть: «высокая – химия, нефтепродукты» и т.п., можно чуть подробнее).

В остальном калькулятор пожарной нагрузки реализован очень хорошо и соответствует нормативам РК[53]. Главное улучшение – поддержка нескольких материалов и связь с категорированием помещений.

### Калькулятор времени эвакуации

Анализ реализации: Инструмент оценивает, за сколько минут люди могут покинуть помещение при пожаре. Он учитывает: число людей, ширину эвакуационного выхода, расстояние до выхода и тип здания (влияет на скорость движения и пропускную способность выхода). Проверка показывает, что алгоритм реализован по стандартной методике эвакуационных расчётов, близкой к СП РК 2.01-107–2022:

- Скорости движения и поток: Для каждого типа здания задана средняя скорость движения людей (м/мин) и пропускная способность выхода (чел/мин на 1 м ширины)[54]. Например, офис – ~16 м/мин и 60 чел/мин·м; школа – 12 м/мин, 40 чел/мин·м; больница – 10 м/мин, 30 чел/мин·м; торговый центр – 18 м/мин, 65 чел/мин·м; промышленное – иные значения[54]. Эти цифры соответствуют нормативным: в СП по эвакуации обычно указаны скорости для разных контингентов и норматив ширины выхода (около 0,55 м на 100 чел, что эквивалентно ~60 чел/мин·м). Здесь взяты усреднённые значения, логично дифференцированные (для больниц и детсадов ниже, для ТЦ – выше)[55]. В общем, параметры реалистичные и близки к нормам.

- Формула расчёта времени: Калькулятор раздельно считает:

- время движения по пути $t_{\text{движ}} = \frac{\text{расстояние}}{\text{скорость}}$ (мин),

- время прохождения выхода $t_{\text{выход}} = \frac{\text{число людей}}{\text{ширина выхода} \cdot \text{поток}}$ (мин)[56].

Общее время эвакуации берётся как максимум из этих двух величин: $t_{\text{общ}} = \max(t_{\text{движ}}, t_{\text{выход}})$[57]. То есть определяет «узкое место» процесса: либо ограничивает скорость движения, либо бутылочное горлышко – дверь[57]. Это соответствует инженерному подходу (критерий максимума). Калькулятор явно показывает, что лимитирует эвакуацию: выводит текст «Узким местом является: ... движение / пропускная способность выхода»[58], что сразу даёт понимание, на что влиять – отличное решение.

- Рекомендации по результату: В зависимости от полученного времени выводятся советы:

- Если $t_{\text{общ}} > 6$ мин (превышает норматив) – сообщение «требуются дополнительные выходы»[59].

- Если время через выход существенно больше, чем время движения (в 1,5 раза), совет увеличить ширину или число выходов[60].

- Если время движения значительно больше, чем через выход (в 1,5 раза), совет сократить расстояния эвакуации (например, добавить ближе выход или перепланировать)[60].

- Если $t_{\text{общ}} \le 3$ мин – отмечается, что время отличное (очень быстро); 3–6 мин – приемлемо; >6 мин – выход за норматив[61].

Порог 6 мин выбран не случайно – это предельно допустимое время эвакуации для большинства зданий по нормам СНиП/СП[62][63]. 3 мин как «отлично» также разумно (маленькие помещения обычно эвакуируются за 2,5–3 мин). Калькулятор отмечает эти зоны (можно дополнительно цветом, см. ниже). Кроме того, сразу проверяется ширина выхода: если введено <0,8 м, выводится предупреждение, что это не соответствует нормам (минимальная ширина эвакуационной двери – 0,8 м)[64].

- Справочная информация: На странице приведены нормативные выдержки: нормативное время эвакуации (6 мин), минимальные ширины выходов (обычные 0,8 м, главные 1,2 м, +расчёт 6 мм на человека), максимальные расстояния до выхода (офисы 40 м, школы 30 м, больницы 25 м) и т.д.[65]. Также таблицы со скоростями/потоками и упомянутые формулы. Это отличный помощник – пользователь видит, откуда взяты цифры, и какие нормы применяются[65][66].

Предложения по улучшению:

- Учёт нескольких эвакуационных выходов: Сейчас расчёт предполагает один выход заданной ширины. Если в помещении несколько выходов, реальное время эвакуации может быть меньше, так как люди разделяются по потокам. Стоит добавить рекомендацию: «Если есть 2 равнозначных выхода, разделите количество людей пополам и вычислите время заново»[67]. Это простой совет без изменения интерфейса. Более продвинутый вариант – позволить вводить два (и более) выхода: например, указать, что 50% людей идут к выходу 1 шириной 1,0 м, а 50% – к выходу 2 шириной 0,8 м, и вычислить общее время (практически это берётся по самому нагруженному выходу). Однако многовыходной режим усложнит интерфейс, поэтому, возможно, достаточно первой рекомендации[68].

- Проверка по расстояниям: Калькулятор сейчас косвенно учитывает длину пути в результате, но можно добавить явную проверку: если введённое расстояние превышает максимальное нормативное для данного типа здания (например, в школе >30 м, в больнице >25 м), выводить предупреждение: «Превышена максимальная длина эвакуационного пути для школ (30 м)»[69]. Это будет полезно, т.к. пользователь может не знать предельные расстояния. Данные нормативы уже есть в справке справа, но автоматическое предупреждение прямо под результатом усилит эффект.

- Более интерактивные советы: Сейчас рекомендации общие («требуются доп. выходы»). Можно сделать их чуть конкретнее. Например, если $t_{\text{общ}} > 6$ мин, попробовать вычислить, до какого значения нужно увеличить ширину выхода или насколько сократить путь, чтобы уложиться в 6 мин, и отобразить подсказку: «Для достижения 6 мин требуется увеличить суммарную ширину выходов примерно до 1,5 м» (или «сократить расстояние до ~30 м»). Однако такие вычисления потребуют дополнительных предположений, поэтому можно ограничиться ссылкой: например, «Подробнее см. требования к путям эвакуации в СП РК…». Тем самым заинтересованный пользователь перейдёт к разделу методички с нормативами, а реализация останется проще[70].

- Отображение результатов: Можно визуально выделять приемлемость времени. Например, если время ≤6 мин – подсветить зелёным, >6 – красным, или добавить рядом с цифрой текста «(в пределах нормы)» / «(превышает норму)»[71]. Сейчас это и так ясно из текста рекомендаций, поэтому этот шаг необязательный, но улучшит наглядность.

- Типы зданий: Перечень типов зданий охватывает основные случаи (офис, жилое, школа/детсад, больница, торговый, промышленное)[54]. Если есть потребность, можно добавить специфический тип «зрелищное/заловое» (кинотеатр, театр) с параметрами: скорости ~15 м/мин, поток порядка 50–55 чел/мин·м. Но, по сути, такой объект близок к общественному (ТЦ) по характеристикам, так что текущие категории достаточно покрывают различия[72].

В целом калькулятор эвакуации реализован очень качественно. Он даёт понятный результат, мгновенно показывает ограничивающий фактор и предлагает практичные меры для улучшения безопасности (расширить выходы, сократить пути)[73][74]. Описанные улучшения сделают его ещё более полезным и соответствующим всем нормативным нюансам.

### Калькулятор категорий взрывопожароопасности помещений

Анализ реализации: Этот калькулятор определяет категорию помещения по взрывопожарной опасности (А, Б, В1–В4) на основании свойств и количества присутствующих веществ. По сути, он имитирует проверку критериев из СП РК 2.02-101–2022 (аналог российского норматива по категорированию)[75][76]. Ключевые особенности:

- Несколько веществ: Пользователь может добавлять несколько веществ разных типов (газы, жидкости, твёрдые) с указанием их количества. Реализовано добавление записей (массив substances), что правильно, т.к. категория определяется совокупным наличием различных горючих веществ[77]. Это большой плюс – учтены комбинации.

- База данных веществ: Встроена база основных горючих веществ:

- Газы: метан, пропан, ацетилен, водород.

- ЛВЖ/ГЖ: бензин, керосин, дизтопливо, этанол, ацетон, бензол.

- Твёрдые: древесина, бумага, текстиль, пластик.
Для каждого указаны: теплота сгорания (МДж/кг), плотность (для объёма/литров в кг), коэффициент участия в взрыве (для газов/ЛВЖ) и тип (gas/liquid/solid), а для жидкостей – температура вспышки[78][79]. Данные выглядят консистентно: например, метан Q≈50 МДж/кг, плотность 0,717 кг/м³; пропан Q≈46, ρ=2,02 (это, видимо, условные кг/м³, хотя пропан газ, скорее 2,02 кг/м³ – возможно, для расчетов взято 2,02 кг/м³ как масса 1 м³ пропана); бензин Q≈44, плотность ~0,75 (в коде было 2,5 – вероятно, 2,5 кг/л, т.е. 1 л бензина ~0,75 кг, возможно смешение единиц в базе, нужно проверить)[79][80]. В общем, база достаточна для основных расчетов.

- Логика определения категории: Алгоритм разделён по типам веществ:

- Для газов вычисляется условное избыточное давление взрыва по формуле: $$P = K \cdot (m_{\text{red}}/V)^{2/3} \cdot 100,$$ где $m_{\text{red}} = m \cdot (Q/44)$[81]. Здесь 44 МДж/кг – некоторая эталонная теплота (возможно, пропана). Коэффициент $K$ задан для каждого газа (метан 7,0; пропан 7,5; ацетилен 8,5; водород 6,8)[81][82]. Это эмпирическая модель для оценки давления (в кПа). Далее:

  - Если давление ≥20 кПа, вещество считается создающим критическое давление – помещение отнесено к категории А;

  - Если ≥5 кПа, но <20 кПа, отнесено к категории Б;

  - Если <5 кПа – В1 (т.е. газ есть, но его мало, взрыв не превышает 5 кПа)[83][84].

- В нормативах порог 5 кПа действительно является границей взрывопожароопасности: наличие горючего газа, способного создать давление ≥5 кПа при взрыве, относит помещение к категории А[84]. В калькуляторе же введён дополнительный порог 20 кПа для критически опасных случаев (названо riskLevel "critical")[84]. Формально же, по нормам, любое превышение 5 кПа уже категория А, нет отдельной категории для 20 кПа. Получается, при давлении например 10 кПа калькулятор даёт категорию Б, хотя по правилам это всё равно А[84]. Это некоторое расхождение с официальной классификацией. Впрочем, можно интерпретировать, что разработчики ввели подкатегорию внутри А для себя (critical vs high risk). Но пользователю лучше дать букву, соответствующую норме. Этот момент следует исправить (см. предложения ниже). Положительно, что для каждого газа выводится строка вроде «Метан: X кПа (категория A/Б)» – виден вклад каждого газа[85].

- Для жидкостей алгоритм учитывает температуру вспышки (Flash Point, FP):

  - Если FP ≤28 °C (легковоспламеняющиеся жидкости), они рассматриваются аналогично газам: рассчитывается условное давление с коэффициентом (для бензина K=7,2 и пр.). Далее, если давление ≥20 кПа ⇒ категория А, иначе (но газообразование есть) ⇒ Б[86]. То есть ЛВЖ способны дать либо А, либо Б в зависимости от количества (например, много бензина – давление ≥20 кПа – А; мало – <20 кПа – Б).

  - Если FP >28° до 61 °C (умеренновоспламеняющиеся, например керосин FP ~40°) – их относят сразу к В1 (в коде ставится давление=1 кПа для формальности)[87].

  - Если 61° < FP ≤120 °C – относят к В2 (дизельное топливо, FP ~65° попадает сюда)[88].

  - Если FP >120 °C – к В3[88].

- Такой подход упрощён, но соответствует общему принципу: жидкости с высокой температурой вспышки не создают взрывоопасных концентраций при нормальных условиях, поэтому относятся к пожароопасным категориям В (с подразделением по горючести)[89]. Например, керосин (FP ~50°C) и дизель (65°C) код отнёс к В1 и В2 соответственно, что близко к реальности (дизель при комнатной температуре почти не испаряется, так что помещение с ним, как правило, В2)[90]. Жидкости с FP <28° (бензин, ацетон, этанол) обрабатываются как ЛВЖ: могут дать А или Б при достаточном количестве, что тоже верно[90]. В деталях вывода это отражается: например, «Бензин: t_всп = -40°C, 15,00 кПа (категория Б)» – показывается температура вспышки и рассчитанное давление[91].

- Для твёрдых веществ применяется подход через пожарную нагрузку. Код суммирует общую пожарную нагрузку всех твёрдых (аналогично калькулятору пожарной нагрузки), а затем для каждого твёрдого определяет категорию:

  - Если удельная нагрузка от данного материала ≥1800 МДж/м² – условно категория В1;

  - ≥900 – В2;

  - ≥180 – В3;

  - <180 – В4[92].

- Эти пороги фактически равны 10× значениям границ нагрузок из предыдущего калькулятора (180, 540, 1080 МДж/м², умноженные примерно на 10)[93]. Видимо, тут предполагается полный запас горючих веществ: 1800 МДж/м² – очень большая нагрузка, характерная для категории В1, а ≤180 – низкая (В4)[94]. В российской практике действительно категории В1–В4 иногда определяют по удельной пожарной нагрузке (очень высокая => В1, низкая => В4)[95]. Таким образом, подход согласуется с нормами. Калькулятор выводит для каждого твёрдого: «Древесина: 1200 МДж/м² (категория В2)» и т.п.[96]. Суммарная пожарная нагрузка учитывается для итога, если нет более опасных газов/ЛВЖ[97].

- Определение итоговой категории: Код берёт наиболее опасный фактор:

  - Если maxPressure ≥20 кПа от газов/ЛВЖ – итог А;

  - Иначе если ≥5 кПа – итог Б;

  - Если ни газов, ни ЛВЖ с превышением порога нет (maxPressure <5), тогда по общей пожарной нагрузке: ≥1800 ⇒ В1; ≥900 ⇒ В2; ≥180 ⇒ В3; иначе В4[98][99].

- Описание выводится соответствующее: для В1 – что присутствуют горючие жидкости с низкой вспышкой или очень большой запас твёрдых; для В3/В4 – трудногорючие материалы с низкой нагрузкой[100]. Итог всегда равен высшей категории из возможных – что правильно (класс опасности определяется самым строгим критерием)[101].

- Отсутствие категорий Г и Д: Алгоритм не выводит категории Г или Д. Формально, по нормам, категория Г – если горючие вещества только в технологическом оборудовании в нагретом состоянии (печи и пр.) либо имеются в малых количествах, а категория Д – полностью негорючие материалы и отсутствие горючей нагрузки[102]. В текущей реализации, если пользователь не вводит никаких веществ, калькулятор просто не даёт расчёт (нужны данные). Если ввёл очень малые количества твёрдых/жидкостей, скорее всего получится В3 или В4, хотя реальная ситуация могла бы считаться Г или Д[102][103]. Вероятно, разработчики ограничились категориями А, Б, В1–В4, т.к. Г и Д определяются тривиально (нет значительных горючих)[104]. Однако для полноты хорошо бы учесть и эти случаи хотя бы текстово (см. предложения).

Предложения по улучшению:

- Приведение к нормативному порогу 5 кПа: Самое важное – решить вопрос с границей А/Б для газов и ЛВЖ. По правилам РК, ≥5 кПа = категория А[84]. Поэтому рекомендуется либо убрать порог 20 кПа вовсе, относить всё ≥5 кПа к А, либо хотя бы изменить вывод так, чтобы при 5–20 кПа не писалось «Б», вводя в заблуждение[105][106]. Предпочтительнее следовать нормативам дословно: >=5 кПа – А. Категория Б останется только для случаев горючей пыли/волокон или горючих жидкостей с высокой температурой вспышки, неспособных дать взрыв. Сейчас же газ с 10 кПа ошибочно помечается как Б. Исправление этого сделает результат строго соответствующим официальной классификации. (Если нужна градация риска, можно в скобках писать, например, «А (высокий уровень взрывоопасности)», но буква должна соответствовать норме.)[105][106].

- Отображение категорий Г и Д: Следует хотя бы в описании результатов упомянуть возможность Г или Д. Например: «Если по расчёту получилось В4, но в помещении фактически отсутствуют горючие материалы (или они лишь в оборудовании), то помещение может относиться к категории Г или Д»[102][107]. Либо автоматически обработать крайние случаи: если не введено ни одного вещества (пустой ввод) – вместо того, чтобы ничего не считать, можно вывести: «Категория Д (горючая нагрузка отсутствует)». Если введены только вещества с FP >120°C в небольших количествах и итог вышел В4 – можно предположить категорию Г (хотя точно определить трудно). По крайней мере, дать пояснение о Г[102][108]. Это предотвратит недоразумения, когда пользователь введёт, скажем, 1 кг керосина и получит В4, хотя такой случай по определению норм может считаться Г – небольшой нагретый запас. Проще всего — выводить подсказку про Г/Д, не меняя сам алгоритм категорирования.

- Дополнение справочника веществ: Можно добавить некоторые отсутствующие позици: «Природный газ (метан)» вынесен отдельно (хотя метан уже есть как газ), «СУГ (пропан-бутан)» – хотя пропан есть, но смесь пропан-бутан могла бы иметь средние параметры. Из твёрдых – разве что уголь (Q ~29 МДж/кг, плотность ~1,3–1,4 т/м³). Однако текущий набор и так достаточен для большинства ситуаций[109].

- Информация о категориях в выводе: Рекомендуется в итоговом выводе после буквы категории добавить кратко, что она означает (это уже частично есть, но можно усилить)[110]. Например: «Категория А – максимальная взрывопожароопасность (горючие газы или ЛВЖ в значимых количествах)», «В3 – пожароопасная категория, умеренное количество горючих материалов» и т.п.[111]. Сейчас в описании результата упоминается, но можно чётче сформулировать под каждую букву, чтобы даже неспециалист понял. Плюс – сослаться на СП РК 2.02-101: «(согласно СП РК ... категория А присваивается при ... и т.д.)»[112].

- Функции очистки ввода: При работе с множеством добавленных веществ было бы полезно добавить кнопку «Очистить всё» или «Новый расчёт», которая сразу убирает все строки ввода веществ. Сейчас, если добавлено много позиций, приходится удалять их по одной. Небольшая кнопка «Очистить» сбросит список и поля и ускорит повторное использование калькулятора[113].

В целом калькулятор категорий помещений выполнен очень профессионально и почти полностью соответствует методике[114]. Исправив мелкие расхождения (порог 5 кПа для категории А) и добавив пояснения про Г/Д, можно добиться полного соответствия действующим нормативам. Инструмент уже сейчас крайне полезен, позволяя учесть разнообразие веществ и показывая детали расчёта.

## Страница «Подробная методичка» (справочные материалы)

На сайте предусмотрена специальная страница «Подробная методичка» (/calculators/methodology), предназначенная для размещения текстовых объяснений и обоснований расчётов. Предположительно, туда планировалось поместить методические указания и выдержки из нормативных документов, которые были предоставлены разработчикам (возможно, те самые 30 страниц методички по огнетушителям и НГПС, упомянутые ранее)[115].

Анализ текущего состояния: Судя по коду, сейчас эта страница содержит только заголовок и, возможно, оглавление, но без основного контента[116]. При клике на «Подробная методичка» пользователю открывается пустая страница (или шаблон) – текст методики не виден. Однако в архиве кода найдены HTML-файлы с методикой, что указывает на намерение внедрить их или дать возможность скачивания[117]. В интерфейсе даже предусмотрен значок «Download», видимо для загрузки документа[117].

Рекомендации по наполнению методички:

- Разместить текст методики на сайте: Оптимально опубликовать методические материалы прямо на странице, структурировав их по разделам. Можно разбить большой документ на секции с подзаголовками (например: 1. Введение, 2. Огнетушители, 3. НГПС, 4. Пожарная нагрузка, ... Приложения), чтобы не было «простыни» текста[118]. Сделать оглавление с якорями для навигации внутри страницы[119]. Например, клики по разделам оглавления скроллируют к соответствующему месту текста. Это позволит пользователям легко находить интересующую информацию (нормы, формулы) прямо на сайте.

- Возможность скачивания: Обязательно реализовать скачивание PDF-версии полной методички. Если у разработчиков есть исходный DOCX, можно сконвертировать в PDF и добавить на страницу кнопку «Скачать полную методику (PDF)»[120]. Раз значок загрузки был задуман, эту идею стоит довести до конца. Многие пользователи любят иметь документ офлайн.

- Актуализация и версия: На видном месте стоит указать, на какие нормативы опирается методика (например: «актуально на 2023 год, по ППБ 2022, СП 2022 и т.д.»)[121]. Также, если методичка – авторский документ, указать автора/источник. Это важно, так как правила со временем меняются – нужен индикатор актуальности и дисклеймер. Например: «Методика обновлена по состоянию на Январь 2023».

- Связь с калькуляторами: Хорошо бы внутри текста методики сделать ссылки на соответствующие калькуляторы. Например, в разделе об огнетушителях упомянуть: «На нашем сайте вы можете выполнить данный расчёт интерактивно с помощью [калькулятора огнетушителей]...»[122]. И наоборот, на страницах калькуляторов добавить ссылку «Подробнее об этом расчёте…», ведущую на соответствующий раздел методички. Такая перекрёстная навигация усилит восприятие: пользователь не только получит число, но и сможет сразу разобраться, откуда оно берётся в нормативке.

- Языковая версия: Если аудитория сайта – Казахстан, возможно, стоит предусмотреть методичку и на казахском языке, хотя бы в виде отдельного PDF. Это более долгосрочное улучшение и зависит от целевой аудитории. Пока всё на русском, но для полного соответствия госнормам двуязычие может пригодиться[123]. На данном этапе достаточно отметить этот пункт как перспективный (вдруг понадобится перевод).

В итоге, полноценная страница методических рекомендаций повысит ценность ресурса. Сейчас калькуляторы дают результат, а методичка позволит понять теорию и нормативные обоснования. Обязательно включить все важные цитаты и ссылки на пункты ППБ/СП, как в предоставленном документе – они уже подготовлены в тексте методички, их нужно только грамотно отформатировать[124].

## Контентные разделы (статьи, новости, справочник)

Помимо калькуляторов, сайт содержит контентную часть – своего рода базу знаний или новостной раздел. Структура представлена разделами и подразделами, внутри которых публикуются статьи/материалы. Название «NewsFire» намекает, что планируется новостная лента по пожарной безопасности или подборки полезной информации. Нужно оценить удобство этой структуры и соответствие ожиданиям.

Анализ текущего функционала:
- Предусмотрены страницы SectionPage и SubsectionPage, что говорит о древовидной структуре: есть крупные разделы (тематики), внутри них подразделы, и в них уже размещаются конкретные статьи (страница PostPage)[125][126]. Вероятно, примеры разделов: «Нормативные документы», «Пожарное оборудование», «Обучение» и т.п., а внутри – подразделы по узким темам, например «Своды правил», «Огнетушители», «Учебные материалы» и т.д. Такой подход рационален и, скорее всего, был оговорён в требованиях.

- На странице раздела (SectionPage), скорее всего, выводится список подразделов или сразу список всех статей этого раздела. На странице подраздела (SubsectionPage) – список статей данного подраздела, возможно с кратким описанием (анонсами) и ссылками[126][127]. Возможно, пока это реализовано в базовом виде (надо проверить, как отображается). Пользователь должен видеть хотя бы названия материалов и, желательно, краткое вступление или дату. Если этого пока нет, стоит добавить.

- Страница статьи (PostPage): Отображает полный текст статьи или новости. Она должна содержать: заголовок, возможно автора и дату, сам текст (с форматированием, изображениями), и навигацию («назад в раздел», «смежные статьи» и пр.)[128]. Необходимо проверить, всё ли это есть. Пока, если сайт не заполнен контентом, страница может быть шаблонной.

- Поиск по сайту: Видны компоненты GlobalSearch, AdvancedSearch – значит, реализован поиск, который, вероятно, ищет по названию и содержимому статей (и, может, по объявлениям тоже)[129]. Нужно удостовериться, что поиск работает корректно, и что расширенный поиск позволяет фильтровать по разделам, дате и т.д. Если пока поиск только базовый, рекомендуется добавить фильтрацию результатов (например, чекбоксы «искать в статьях», «в калькуляторах», «в объявлениях»)[129][130]. Возможно, AdvancedSearch уже это предусматривает, важно сделать его доступным для пользователя (например, кнопка «Расширенный поиск» на странице результатов).

Предложения по улучшению контентных разделов:

- Наполнение или заглушки: Если на данный момент многие разделы пустуют (контент еще не готов), нужно либо временно скрыть пустые разделы, либо пометить их как «в разработке». Лучше не оставлять раздел, в котором ничего нет – пользователь подумает, что сайт заброшен[131]. Можно разместить хотя бы 1-2 примерные статьи или краткие справки в каждом запланированном разделе, чтобы заполнить пространство. Или написать «Материалы данного раздела скоро появятся».

- Навигация (хлебные крошки): Чтобы пользователь ориентировался в структуре, стоит добавить навигационную цепочку вверху страниц статей и подразделов. Например: Главная / Раздел X / Подраздел Y / Название статьи[132]. Сейчас, возможно, этого нет. «Хлебные крошки» значительно упрощают перемещение по сайту и понимание структуры.

- Связанные материалы: На странице статьи (PostPage) желательно отображать блок «Похожие статьи» или «Другие материалы по теме» – например, список заголовков из того же подраздела или раздела[133]. Это увеличит время нахождения на сайте: пользователь, прочитав одну статью, сразу видит ссылки на схожие. Можно реализовать простым списком снизу: «Читайте также: ...».

- Мультимедиа в статьях: Если статьи содержат изображения, диаграммы, важно убедиться, что они правильно отображаются и адаптивны (не вылезают за экран на мобильных)[134]. Также нужно добавлять к изображениям подписи или атрибут alt, описывающий картинку (это важно и для SEO, и для доступности). Если контент пока без картинок, на будущее стоит планировать их включение – особенно для обучающих материалов иллюстрации очень полезны.

- Обратная связь по статьям: Можно внедрить опцию комментирования статей или хотя бы кнопку «Нашли ошибку? Сообщите нам». Комментарии увеличивают вовлечённость аудитории, но потребуют модерации. Альтернативно – небольшая форма обратной связи прямо под статьёй, где пользователь может отправить замечание администрации[135]. Например: «Была ли эта статья полезна? Да/Нет. Сообщите ваши замечания…». Пока не ясно, планировалось ли это, но как идея – полезно.

- Отображение даты и авторства: Для новостных или аналитических статей важно указывать дату публикации и автора (или хотя бы «NewsFire Team»). Это придаёт контенту доверие и контекст (например, нормативные новости без даты теряют смысл)[136]. Нужно убедиться, что на странице статьи выводится дата создания. Если нет – добавить.

- Многоязычность контента: Если сайт рассчитан на казахстанскую аудиторию, возможно, имеет смысл дублировать важные материалы на казахском языке (как минимум нормативные положения). Технически это можно реализовать либо отдельными разделами /kz/..., либо переключением языка интерфейса[137]. На данном этапе, вероятно, весь контент будет на русском, но закладывать возможность стоит (например, структура базы данных статей уже может предусматривать поле language).

- SEO для статей: Необходимо проверить, формируются ли мета-теги (title, description) для страниц статей. Сейчас, возможно, заголовок страницы остаётся общим (например, “NewsFire”) для всех, что плохо для SEO[138]. Желательно, чтобы при открытии конкретной статьи тэг <title> содержал её название, а <meta description> – краткий анонс. В React-приложении можно использовать Helmet или аналог для установки этого. Также стоит сгенерировать sitemap.xml с перечислением всех разделов и статей, и robots.txt, чтобы поисковики могли индексировать структуру[138][139]. Если пока сайт не индексируется (SPA без SSR), можно подумать о серверном рендеринге или статическом экспорте для ключевых страниц, но хотя бы мета-теги – минимум.

В целом разделы контента структурированы правильно и будут ценной частью портала, объединяя экспертную информацию. Осталось наполнить их материалами и слегка отшлифовать UX, как описано выше[140].

## Маркетплейс объявлений (биржа услуг и товаров)

Сайт также включает раздел объявлений (marketplace), где пользователи могут размещать объявления о покупке/продаже товаров или услуг, а другие – откликаться на них. Из кода видны компоненты AdPage, CreateAdPage, Bids, SupplierDashboard и т.д., что указывает на довольно развитую систему взаимодействия[141][142]. Вероятно, это своего рода биржа для сферы пожарной безопасности: например, компании могут размещать заявки на оборудование или услуги, а поставщики – предлагать свои условия.

Анализ текущей реализации:
- Создание объявления: Имеется страница CreateAdForm, где пользователь заполняет поля объявления[142]. Вероятно, это название, описание, возможно категория объявления, бюджет, контакты, прикрепление файлов (видно упоминание multer – значит, можно загрузить файлы)[142]. Важно проверить наличие валидации: обязательные поля (название, описание) должны проверяться. Если, к примеру, отсутствует поле «срок актуальности» объявления, стоит его добавить (см. далее). Пока структура формы, скорее всего, базовая.

- Список объявлений (MarketplacePage): На главной странице раздела, вероятно, выводится список всех активных объявлений, возможно в виде карточек или таблицы[143]. Каждое объявление должно показывать заголовок, кратко – что требуется/предлагается, возможно, кто разместил и дату. Нужно убедиться, что новые объявления выводятся первыми (сортировка по дате) и, желательно, что есть возможность фильтровать/искать среди объявлений[144]. Возможно, есть EnhancedMarketplace или AdvancedMarketplace – намёк на расширенный фильтр (по категориям, регионам, статусам). Если пока фильтра нет, в дальнейшем надо добавить (см. предложения).

- Просмотр объявления (AdPage): Эта страница показывает детали одного объявления: полное описание, прикреплённые файлы, и – главное – интерфейс для отклика (bid). Если пользователь зашёл как поставщик, он должен видеть форму для предложения цены или условий. Из упоминания BidSchema ясно, что поставщики могут оставлять свои предложения на объявление[145]. Также должен быть список уже поступивших предложений (заявок). Вероятно, автор объявления и администратор могут видеть все предложения, а поставщики – только свои. Нужно проверить, реализована ли эта логика видимости.

- Система заявок (Bids): Для каждого объявления хранится список предложений от поставщиков. Судя по компонентам:

- SupplierDashboard: личный кабинет поставщика – вероятно, показывает, на какие объявления он откликнулся, статус его предложений (принято/не принято)[146].

- Автор объявления: скорее всего, видит список всех полученных предложений, возможно, через свой профиль или на странице объявления сразу.

- AdminDashboard: наверняка позволяет модерировать объявления и заявки (подтверждать, удалять и т.п.)[147].

Идея в том, что автор объявления может выбрать одно из предложений, заключив сделку, после чего объявление закрывается. Нужно убедиться, что есть механизм пометить объявление закрытым и уведомить остальных участников. Если нет – добавить.

- Уведомления: Есть упоминание NotificationSystem, EnhancedNotifications – вероятно, система уведомлений о событиях[146][148]. Вероятные события:

- Появилась новая заявка на ваше объявление.

- Вашу заявку на чужое объявление приняли или отклонили.

- Админ одобрил/удалил ваше объявление или пост.

Нужно проверить, работают ли уведомления в реальном времени (websocket) или хотя бы приходят при обновлении страницы. Если нет, стоит реализовать (см. предложения).

Предложения по улучшению Marketplace:

- Дополнить форму объявления: В форме создания объявления не помешают дополнительные поля:

- Категория объявления: например, выбирать тип: Продам / Куплю / Услуга / Вакансия и т.п. Это сразу даст контекст (человек ищет товар или предлагает услугу) и позволит фильтровать список объявлений[149].

- Местоположение: если у услуги/товара есть географическая привязка, добавить поле «Город/регион» или хотя бы «Онлайн/Удалённо». Потом это можно использовать для фильтра по региону[150].

- Срок действия объявления: чтобы объявления не висели бесконечно. Например, по умолчанию 30 дней, потом закрываются, либо поле «Актуально до (дата)» для ручного ввода[151]. Это предотвратит накопление устаревших записей.

- Прикреплённые файлы: если пользователь может прикреплять ТЗ, фото объекта и проч., убедиться, что после загрузки они отображаются или доступны на странице объявления[152]. Сейчас нужно проверить: возможно, файл сохраняется, но нет ссылки для скачивания – надо её добавить, иначе вложения бесполезны.

- Интерфейс заявок на странице объявления: После описания объявления должен быть раздел «Предложения от поставщиков» (если таковые есть). Нужно убедиться, как они отображаются:

- Вероятно, список: название компании или имя поставщика, предложенная цена/условия, и для автора – кнопки «Принять / Отклонить»[153].

- Следует решить вопрос приватности: обычно на тендерных платформах поставщики не видят чужих предложений, чтобы не было демпинга. Автор видит все, админ тоже, а каждый поставщик – только своё. Если сейчас все предложения видны публично, лучше скрыть их от других поставщиков[154]. Это можно прописать в шаблоне: если юзер != автор, показывать только свою ставку (или ничего).

- Добавить возможность закрыть объявление, выбрав победителя. Например, напротив конкретного предложения кнопка «Принять» – при нажатии объявление получает статус «Закрыто, исполнитель выбран», а автору и выбранному поставщику приходят уведомления[155]. Остальным поставщикам – уведомление, что их предложение не выбрано. Если такой функционал не реализован, стоит добавить. В любом случае, должна быть опция хотя бы «Пометить объявление решённым/закрытым» вручную, чтобы на него больше не откликались[156].

- Профили и контактные данные: В системе есть UserProfileDashboard – нужно убедиться, что в профиле пользователя отражаются нужные сведения. Например, для поставщика – список его услуг, рейтинги (если будут), контактная информация (которую автор объявления увидит при выборе его предложения). Для автора – возможно, список его опубликованных объявлений, чтобы он мог редактировать/удалять их[157]. Важно обеспечить приватность контактов: возможно, контакты (телефон, email) авторов и поставщиков не отображаются публично, а только сообщаются при акцепте сделки или доступны администратору. Нужно определить политику и реализовать согласно ей.

- Фильтры и поиск по объявлениям: На странице списка объявлений (Marketplace) стоит сделать фильтры:

- По категории объявления (тип: продам/куплю/услуга).

- По статусу (активные/закрытые).

- По дате (новее/старее).

- По региону (если добавим поле местоположения).

- По ключевому слову (полнотекстовый поиск по заголовку и описанию).

Сейчас, возможно, отображается просто список. Если объявлений станет много, без фильтрации будет сложно. Поэтому лучше сразу заложить функционал фильтра (UI-компонент или поля поиска)[158].

- Администрирование объявлений: В админ-панели (AdminDashboard) должно быть удобно просматривать и модерировать объявления. Следует проверить:

- Есть ли модерация: т.е. публикуются ли объявления сразу или требуют одобрения администратора. В зависимости от стратегии, можно включить премодерацию (например, новые объявления сначала невидимы, админ проверяет на спам и жмет «Одобрить»). Если этого нет, хотя бы обеспечить возможность администратору удалять или скрывать неподходящие объявления.

- Управление пользователями: В AdminUsersPage, по всей видимости, можно банить пользователей или назначать роли (например, отличать поставщиков, заказчиков)[159]. Нужно убедиться, что админ может ограничить недобросовестных пользователей, удалять их объявления и т.д.[147].

- Уведомления и реальное время: Если сейчас уведомления о новых заявках не приходят мгновенно, можно улучшить:

- Использовать WebSockets или long-polling, чтобы уведомлять автора объявления сразу при поступлении заявки[160]. Вероятно, EnhancedNotifications уже что-то делает – надо уточнить, может через Replit DB или Supabase. Если нет – можно настроить.

- Хотя бы делать периодический опрос (polling) – например, каждые 30 сек проверять новые уведомления, если вебсокеты не реализованы.

- В интерфейсе – значок колокольчика с числом новых уведомлений, чтобы пользователь видел, что есть обновления[161]. Сейчас, возможно, такой значок есть.

- Email-уведомления: Опционально, но стоит предусмотреть – отправлять письма на почту при ключевых событиях (новая заявка на твоё объявление, твоя заявка принята и т.д.)[162]. Это можно внедрить на будущее, используя, например, SMTP или сервис вроде SendGrid. Пока хотя бы локальные уведомления на сайте.

- Объяснение правил работы: Чтобы пользователи понимали, как пользоваться площадкой, хорошо бы создать раздел «Как это работает» или FAQ[163]. В нём описать:

- Что делать заказчику: как опубликовать объявление, что потом, как выбрать предложение.

- Что делать поставщику: как просматривать объявления, как откликаться, что означает акцепт.

- Правила размещения объявлений: запрет спама, нелегальных товаров, требования к описанию и т.п.[164].

Такие инструкции повысят понятность сервиса. Их можно разместить отдельной страницей или всплывающими подсказками при первом использовании.

- Монетизация (на будущее): Если планируется коммерческое использование площадки, можно заложить возможности монетизации: например, платное продвижение объявлений (поднятие в топ, выделение цветом), платная подписка для поставщиков (доступ к закрытым тендерам) и т.д. Пока это рано внедрять, но технически можно предусмотреть поля вроде premium: true для объявления, которые влияют на его отображение[165]. Пока главное – отладить бесплатный функционал.

В целом базовая функциональность маркетплейса уже, похоже, реализована. Необходимо убедиться, что каждый тип пользователя (автор объявления, поставщик, админ) имеет необходимые инструменты: автор – редактировать/закрыть свое объявление, видеть заявки; поставщик – отправлять и отслеживать свои предложения; админ – модерировать всё. После этого можно заняться улучшением UX: фильтрацией, уведомлениями, пояснениями, как описано выше[166].

## Раздел «Игры» (интерактивное обучение)

Отдельно на сайте упоминается раздел «Игры». Видны файлы GamesPage, demo-game.js, demo.html, manifest.webmanifest, sw.js – это говорит, что задуман некий интерактивный модуль или мини-игра, возможно для обучения мерам ПБ[167][168]. Например, это может быть викторина по пожарной безопасности, симулятор тушения огня или что-то подобное. Судя по названию demo-game, пока это на стадии прототипа.

Анализ текущего состояния: Вероятно, реализована простая игра (например, тест на время для ГДЗС или мини-квест). Может быть, GamesPage просто встраивает demo.html через <iframe> или похожим образом[169]. Есть указание на PWA (progressive web app) – наличие service worker и манифеста намекает, что игру хотели сделать устанавливаемым веб-приложением для оффлайн работы[169]. На данный момент сложно сказать, насколько игра функциональна – скорее всего, это пока демо.

Рекомендации по разделу «Игры»:

- Доделать первую игру: Если demo-игра ещё не завершена, следует её доработать до рабочей версии. Например, если это викторина, то добавить достаточное количество вопросов, подсчёт очков, экран с результатом. Если это симуляция (например, расположить огнетушители в помещении), то реализовать геймплей: таймер, взаимодействие пользователя, условия победы/проигрыша[170]. Основная цель – сделать игру не просто демо, а действительно полезной и интересной.

- Интеграция с обучающим материалом: Желательно, чтобы игры дополняли основной контент. Например, после статьи об огнетушителях можно предложить пройти тест: «А знаете ли вы, как правильно их использовать?» – с переходом в игру-викторину[171]. Или после раздела об эвакуации – интерактивный квест «Правильно спланируйте эвакуационные пути». Такие связки сделают обучение увлекательнее. Можно на главной странице анонсировать: «Попробуйте нашу интерактивную игру по пожарной безопасности!» для привлечения внимания.

- Технические моменты PWA: Раз игра задумана с сервис-воркером, нужно убедиться, что он настроен правильно: кэширует только нужные файлы, обновляется при деплое новой версии и не мешает остальному сайту[172]. В манифесте (webmanifest) прописать название игры, иконку, цвет фона – чтобы при установке на телефон всё выглядело прилично[172]. Проверить, что игра действительно может запускаться offline (если такая цель ставилась).

- Мобильная адаптация игр: Многие пользователи могут заходить с телефона, поэтому нужно протестировать управление: чтобы элементы в игре реагировали на тачскрин, не были слишком мелкими, и т.д.[173]. Если игра включает перетаскивание предметов или быстрые нажатия, убедиться, что на сенсоре это возможно.

- Развитие игрового раздела: Если первая игра будет успешной, можно планировать другие:

- Например, «Рассчитай количество огнетушителей» – сделать игру, где пользователь наугад ставит огнетушители, а потом получает оценку (геймификация существующего калькулятора).

- Или «Найди нарушения пожарной безопасности» – интерактивная картинка комнаты, где надо кликнуть на предметы, нарушающие требования (заставленные пути эвакуации, неисправный огнетушитель и т.п.).

Такие игры повысят ценность сайта как обучающего ресурса[174][175]. Однако первоочередно надо одну игру сделать полноценно, чтобы раздел не выглядел пустым или заброшенным.

- Сохранение результатов и соревновательность: В дальнейшем можно внедрить сохранение рекордов, рейтинги лучших игроков, бейджи за пройденные игры и т.п. Это необязательно сразу, но добавит мотивации при повторных посещениях[176].

В итоге раздел «Игры» – отличная идея, выделяющая NewsFire среди чисто информационных порталов. Сейчас важно довести хотя бы одну игру до рабочей стадии и обеспечить её связь с остальным содержанием сайта. Так пользователи смогут не только читать, но и проверять свои знания в интерактивной форме[177].

## Общие улучшения сайта и интерфейса

Ниже перечислены рекомендации, касающиеся всего проекта в целом – от дизайна UI до производительности и безопасности. Эти доработки обеспечат единый стиль и удобство, а также соответствие современным требованиям.

- Единый стиль и UI-консистентность: Судя по коду, используется Tailwind CSS или готовые UI-компоненты. Нужно пройтись по всем страницам и убедиться, что стиль оформления последовательный: цвета, шрифты, отступы, кнопки – всё в одном ключе[178]. Заголовки разделов должны иметь одинаковое форматирование (например, все <h1> одного размера и шрифта на всех страницах). Если какие-то разделы (контент, маркетплейс) делались отдельно, проследить, чтобы они не выбивались визуально. Это касается и тёмной/светлой темы – проверить, что все элементы нормально выглядят в обоих режимах, ничего не осталось со светлым текстом на светлом фоне и т.п.[178][179].

- Адаптивность: Обязательно протестировать сайт на разных устройствах:

- На мобильных: меню должно превращаться в «бургер» (скорее всего, реализовано), таблицы и широкие блоки – либо скроллироваться, либо складываться в аккордеоны[180]. Например, формы объявлений или таблицы админки могут быть широкими – нужно убедиться, что на узком экране они не разъезжаются, а появляются горизонтальные скроллбары или альтернативный вид.

- На планшетах и десктопах: всё ли корректно масштабируется. В коде упоминалось, что для калькуляторов используется сетка col-span-2 на десктопе, col-span-1 на мобиле – значит, блоки уже перестраиваются как нужно[181]. Но проверить стоит, особенно Marketplace и контент, т.к. там могут быть колонки, которые на мобильном должны стать вертикальными списками.

- Особое внимание – сложным страницам (админ-панель, профили): при небольшом экране, если колонки не помещаются, возможно, нужно сделать их сворачивающимися или доступными через вкладки.

- Производительность и масштабируемость: Сейчас контента мало, но если база вырастет, нужно быть готовым:

- Настроить кэширование на стороне сервера API (в коде упоминался cacheMiddleware, что хорошо)[182].

- Реализовать пагинацию или ленивую загрузку для длинных списков: например, при большом количестве объявлений или статей выводить по 20 с кнопкой "Загрузить ещё" или пагинатор страниц[183]. Иначе список из сотен элементов будет долго грузиться.

- Оптимизация изображений: Если пользователи могут загружать фотографии (в объявлениях, профилях), нужно делать генерацию миниатюр (thumbnails) для превью, чтобы на списке тянулись не оригиналы по несколько МБ, а уменьшенные копии[184]. Лучше заранее внедрить. Статичные изображения сайта (логотипы и т.п.) можно хранить через CDN или оптимизировать.

- Рассмотреть подключение CDN для статики, если аудитория распределена и трафик растёт[185].

- SEO и индексация: Кроме мета-тегов, упомянутых для статей, в целом:

- Удостоверьтесь, что поисковые боты могут сканировать сайт. Если это SPA без SSR, поисковик может видеть только базовый HTML. По возможности, внедрить серверный рендеринг для важных страниц (главная, разделы, статьи) или использовать динамический рендер (например, Prerender) для ботов[186]. Это повысит видимость.

- Создайте sitemap.xml с перечнем всех URL сайта (разделы, калькуляторы, статьи, объявления), обновляйте его по мере добавления контента[187].

- Title страницы должен отражать содержимое: сейчас, вероятно, везде просто «NewsFire». Лучше менять в зависимости от раздела: «Калькулятор огнетушителей – NewsFire», «Новости – NewsFire» и т.д.[188]. Это легко сделать через управление document.title в React при монтировании страницы.

- Заполнить description хотя бы на главной странице и на ключевых разделах (методичка, объявления), чтобы при шаринге ссылок в соцсетях был понятный сниппет.

- Добавить базовый robots.txt (например, разрешить всё и указать ссылку на sitemap).

- Безопасность:

- Валидация форм уже частично есть (используются схемы в @shared/schema, это хорошо). Важно проверить все точки ввода: регистрация/логин, формы объявлений, комментарии (если будут) – защищены ли от инъекций, XSS. На бекенде нужно экранировать или очищать HTML, если где-то выводится пользовательский ввод (например, описание объявления)[189]. Либо хранить описания в Markdown/тексте и рендерить безопасно.

- Ограничить размеры загружаемых файлов через multer (например, максимум 5–10 МБ) и типы файлов (разрешить изображения, PDF, документы; запретить исполняемые .exe и т.п.)[190]. Это предотвратит потенциально вредоносные загрузки и снизит нагрузку на хранилище.

- Авторизация и права: Убедиться, что критичные действия защищены: только автор объявления может его редактировать или закрыть, только админ – удалять чужие посты, и т.д.[189]. Проверки ролей на сервере обязательны, даже если в UI скрыты кнопки.

- HTTPS: Настоятельно рекомендовано использовать SSL для всего сайта (если ещё нет), особенно учитывая, что есть логин/пароль, личные сообщения – конфиденциальность должна быть защищена.

- Логирование и мониторинг: Имеет смысл вести лог действий (кто что создал/удалил) на случай конфликтов или злоупотреблений. Это может быть реализовано на бекенде.

- Личный кабинет пользователя: В интерфейсе есть UserDashboard, NotificationPage и пр. Надо проверить, что обычному пользователю там есть полезная информация. Например:

- Список его объявлений (ссылки на редактирование, статус активен/закрыт).

- Возможно, закладки или избранные статьи (если такой функционал планировался).

- Настройки профиля (email, пароль, уведомления).

Если чего-то из этого нет и не планируется – лучше убрать лишние пункты меню, чем показывать пустые страницы[191]. Неполный кабинет может лишь запутать. Лучше минимализм: если, например, пока личный кабинет нужен только для объявлений, так и отобразить – «Мои объявления» и «Мои отклики».

- Интеграция чат-бота (ассистента): В перспективе планировался AI-ассистент, который будет отвечать на вопросы пользователей (что-то вроде консультанта по ПБ на базе ChatGPT)[192]. Это отличная идея для будущего, и уже обсуждалась ранее. На данном этапе следует продумать общую концепцию, чтобы зарезервировать под неё место:

- Будет ли это отдельная страница «Помощник» или всплывающий виджет-чати на всех страницах? (Рекомендуется виджет в углу «Есть вопрос? Спросите бота»).

- Как пользователь будет им взаимодействовать – только текстом, или голосом? Скорее всего, текстовый чат.

- Нужно ли сохранять историю диалога для пользователя или консультация одноразовая?

Технически это сложная задача (нужен либо API ChatGPT, либо своя NLP-модель). Пока можно создать UI-компонент чата без логики, как заглушку, и прописать, где он будет отображаться[193][194]. К моменту интеграции AI нужно будет обучить его на базе статей и методички сайта, чтобы он давал корректные ответы, но это тема отдельного проекта. Главное – готовность интерфейса: например, значок «Спросить ассистента» внизу справа, открывающий чат-бокс поверх страницы[194].

- Контактная информация и раздел «О нас»: Нужно не забыть добавить на сайт информацию о разработчиках/организации. В футере или отдельной странице указать, кто поддерживает проект, для каких целей создан, контакты для связи (email, возможно телефон для срочных вопросов)[195]. Футер, скорее всего, уже есть – проверить, чтобы там были актуальные данные, год копирайта и ссылка на политику использования. Это не столько функционал, сколько доверие пользователей – важно знать, кто за ресурсом стоит.

- Тестирование перед запуском: После внесения всех доработок следует провести комплексное тестирование в разных ролях:

- Гость: регистрация, просмотр открытых разделов.

- Пользователь-заказчик: создать объявление, получить отклик.

- Пользователь-поставщик: найти объявление, отправить предложение.

- Админ: модерация (удалить/править объявление, проверить уведомления).

- Различные устройства: мобильно/десктоп.

В процессе тестирования могут выявиться баги: например, уведомление не приходит, форма не валидирует какой-то кейс, кнопка уезжает на мобильном и т.п. Все такие мелочи надо собрать и исправить перед публичным релизом[196].

На текущий момент общее впечатление о сайте очень положительное. Структура и функционал действительно обширные и соответствуют изначальным требованиям: присутствуют калькуляторы, база знаний, площадка для общения специалистов, даже интерактивные модули[197][198]. Осталось устранить мелкие несоответствия и тщательно отполировать каждую часть, чтобы ничего не вызывало вопросов у пользователя. Проведённый углублённый анализ выявил ряд улучшений – ни одно из них не потребует кардинальной переделки, это в основном расширения и шлифовка. После их внедрения сайт NewsFire не только будет соответствовать всем актуальным НПА РК, но и превзойдёт ожидания по удобству использования и полноте возможностей[197][198].

## Промпт для агента Repit (выполнение доработок)

Задача: внести на сайт NewsFire все предложенные улучшения. Ниже перечислены конкретные доработки по разделам:

- Калькулятор огнетушителей:

- Добавить в вывод результатов ссылки на нормативы (ППБ РК 2022, СТ РК 1487–2006) – кратко указать, на каких пунктах правил основан расчёт.

- Добавить опцию/галочку «Есть внутренний пожарный кран»; при её активации – показывать пояснение про размещение 2 огнетушителей в пожарном шкафу (без влияния на расчёт, чисто информативно).

- В разделе «Особые случаи» результатов добавить советы: про морозостойкие огнетушители для холодных помещений, хладоновые – для ценного имущества (как текст).

- Добавить кнопку «Сброс» формы для очистки всех полей ввода.

- Реализовать печать/экспорт в PDF: оформить страницу расчёта в стиль «паспорт расчёта» (см. общие требования к print.css ниже). Должны выводиться исходные данные, результаты, обоснования и ссылки на нормы.

- Калькулятор НГПС:

- В тексте рекомендации для случая «НГПС не обязательна» добавить: «…либо заключить договор с ближайшей пожарной частью ГПС МЧС».

- Добавить подсказки (? или мелкий текст) рядом с полями ввода: пояснить, что площадь считается по кат. А,Б,В, а расстояние – по прямой до ближайшей ПЧ.

- Переименовать пункт «Категория: В» в списке или пояснить, что имеется в виду любая из В1–В4.

- Пересмотреть список MANDATORY_INDUSTRIES: добавить недостающие отрасли из Пост. №1017 (например, склады ГСМ, горнодобывающие объекты и т.д., если упомянуты в перечне).

- На странице результатов, если НГПС обязательна – под результатом добавить ссылку/кнопку «Подробнее о создании НГПС» (пока можно вести на заглушку или раздел методички).

- Реализовать кнопку «Скачать обоснование расчёта НГПС (PDF)» – генерировать документ, где указаны введённые параметры, решение (обязательно/не обязательно) и нормативные ссылки (Закон, Постановление) об обосновании.

- Убедиться, что в выводимых типах техники формулировки понятны: например, если написано «2 авто», перечислить их корректно (чтобы пользователь не запутался, что значит 4 позиции оборудования). Можно уточнить текст: «Рекомендуемый состав: ...».

- Калькулятор пожарной нагрузки:

- Реализовать возможность добавлять несколько материалов: переделать форму ввода – например, в виде таблицы, где каждая строка: {тип материала, количество}. Добавить кнопки «Добавить материал» и «Удалить материал». Расчёт: суммировать вклад всех материалов (как сейчас для одного) и считать общую нагрузку. В деталях вывода показать разложение по каждому.

- Добавить в справочник новый материал: уголь (если нет) с Q ≈ 29 МДж/кг, плотностью ~1400 кг/м³. (Опционально: нефтяное масло, растворитель – но можно не углубляться).

- Улучшить placeholder поля количества: динамически менять пример в зависимости от выбранного материала (кг или литры). Например, при выборе «Топливо (л)» показывать «например, 100».

- После вывода результата добавить ссылку/кнопку «Определить категорию помещения по данной нагрузке» – при нажатии открывать калькулятор категорий (можно сразу с подстановкой полученного значения q, если это возможно, либо просто переход). Либо хотя бы текст: «Высокая нагрузка может означать категорию В1–В2; см. калькулятор категорий помещений».

- В разделе нормативов/справки указать диапазоны нагрузок с ссылками на СП РК 2.02-101–2022. Например, рядом с текстом «до 180 (малая)» пометить источник.

- (Проверить, что при пересчёте со смешанными материалами всё корректно – возможно, после добавления мульти-материалов опция «смешанные» станет не нужна.)

- Калькулятор эвакуации:

- Добавить в блок рекомендаций при $t_{\text{общ}}>6$ мин расчётную подсказку: например, если время сильно превышает норму, оценить, сколько дополнительных метров ширины выходов потребовалось бы. (Например, можно на основании $t_{\text{выход}}$ рассчитать требуемую ширину как $W_{\text{req}} = \frac{\text{люди}}{6 \text{мин} \cdot \text{поток}}$ и сравнить с текущей.) Вывести: «Чтобы уложиться в 6 мин, общей ширины выходов должно быть ≈ X м». Аналогично для длинного пути: «чтобы уложиться, путь эвакуации должен быть ≤ Y м или нужен ближе выход».

- Добавить предупреждение, если введённое расстояние превышает нормативное для выбранного типа здания. Использовать пороги из справки: офис 40 м, жилое 60 м (если есть), школа 30 м, больница 25 м, промышл. 100 м (примерно). Сообщение: «Внимание: превышена допустимая длина пути эвакуации для ...».

- Добавить рекомендацию про несколько выходов: если пользователь ввёл >100 человек и время >6 мин, дополнительно показать: «При наличии 2 и более выходов люди могут эвакуироваться быстрее (разделите поток по выходам)». (В идеале, можно дать возможность выбрать число выходов и распределение людей, но это сложно – ограничимся текстом.)

- Улучшить визуализацию результата: например, вывести рядом с итоговым временем цветной индикатор (зелёный, жёлтый, красный) или текст «(норма соблюдена / превышение нормы)». Можно использовать <span> с классом, меняющим цвет.

- (Опционально) Добавить тип здания «Зрелищное (киноконцертный зал)» со скоростью ~15 м/мин, потоком ~50 чел/мин·м, для полноты. Хотя можно и не добавлять, если нет запроса.

- Калькулятор категорий помещений:

- Исправить условие для газов/ЛВЖ: всё, что ≥5 кПа, относить к категории А. Удалить условие >=20 kPa => riskLevel critical => category A, else B – вместо этого делать >=5 => category A. Категорию Б присваивать только если газов/ЛВЖ нет, а есть пыли либо жидкости с высокой FP (то есть когда maxPressure <5). Таким образом, любой рассчитанный pressure ≥5 kPa должен приводить к A.

- Обновить текст вывода для случаев, которые ранее маркировались как Б: например, если pressure 10 кПа, раньше писалось «Б (high risk)» – теперь должно быть «А». Убедиться, что описание тоже корректно (для категории Б оставить только описание «пожароопасная без взрывов – горючие пыли, волокна, ГЖ с высокой вспышкой»).

- Реализовать обработку категории Д: если пользователь не вводил веществ вообще (пустой список), по нажатию «Рассчитать» выводить результат: «Категория Д: в помещении отсутствуют горючие вещества». И не пытаться делить на 0 и т.п. Если введены все вещества нулевые (или очень близко к 0), тоже считать как Д.

- Реализовать обработку категории Г/или хотя бы сообщение: если все введённые жидкости имеют FP >61°C и расчетная нагрузка <=180 МДж (т.е. безвредная), можно выводить не В4, а «В4 (возможно Г)». Либо проще: всегда, когда итог вышел В4, добавлять сноску: «Если горючие вещества только в оборудовании и не накапливаются, возможно, помещение относится к категории Г».

- Добавить кнопку «Очистить вещества» рядом с списком веществ, которая удаляет все добавленные строчки. Для удобства пользователя (сейчас нужно по одной удалять).

- В итоговом выводе после буквы категории добавить её расшифровку. Например: «Категория А – взрывопожароопасная (горючие газы или ЛВЖ)», «В1 – пожароопасная, очень высокая пожарная нагрузка» и т.д. Можно взять формулировки из СП 2.02-101 или методички.

- В раздел «Нормативы» на странице добавить кратко: перечисление категорий А, Б, В1–В4 с условиями (из СП РК 2.02-101–2022) для справки, чтобы пользователь мог свериться.

- Страница методички:

- Разместить на странице /calculators/methodology полный текст методических рекомендаций. Использовать готовый HTML из предоставленных файлов (разбить на разделы с заголовками <h2> и т.д.).

- Добавить оглавление в начале страницы методички с ссылками-якорями на разделы (например, «Огнетушители», «НГПС», «Пожарная нагрузка», ...).

- Разместить на этой странице кнопку «Скачать PDF методички» и прикрепить PDF-файл с документом (или сгенерировать из HTML).

- Указать в начале или конце страницы актуальность: например, «Методика составлена по нормам 2022 года (ППБ РК 2022 и др.)». Добавить, при необходимости, имя автора/разработчика методики.

- В тексте методички вставить ссылки на соответствующие калькуляторы. Пример: после формулы расчёта огнетушителей – фраза «(см. интерактивный калькулятор огнетушителей на сайте)» со ссылкой на страницу калькулятора. И наоборот: на страницах калькуляторов (внизу или в справке) добавить ссылку «Подробное обоснование…» ведущую на методичку (с якорем на нужный раздел).

- Контентные разделы (статьи/новости):

- Просмотреть все созданные разделы и подразделы: если какие-то пустые – временно скрыть их из меню или добавить заглушку «В разработке». Нельзя оставлять страницы, где просто ничего нет.

- Добавить компонент «Breadcrumbs» (хлебные крошки) наверху страниц статей и подразделов. Пример: на странице статьи показывать: Главная / Раздел «Нормативы» / Подраздел «Приказы МЧС» / Название статьи. Каждое из этих – ссылкой для навигации назад.

- На странице статьи внизу вывести блок «Похожие материалы»: например, 3–5 заголовков статей из того же подраздела (или тега). Если нет механизма тегов, просто другие статьи этого же подраздела.

- Обеспечить, чтобы при добавлении изображений в статью они адаптивно отображались. В стилях добавить max-width:100% для img внутри контента. И добавить для каждой картинки alt-тег (в админке при загрузке картинки требовать описание).

- Рассмотреть возможность включить комментарии к статьям. Если не собственная реализация, можно встроить Disqus или аналог. Либо, как минимум, сделать кнопку «Сообщить об ошибке», открывающую маленькую форму обратной связи (имя, email, сообщение). Эти сообщения отправлять на почту админа или сохранять в админке для разбора.

- На карточках статей (в списках) вывести дату публикации и имя автора. Если автор не хранится – можно показывать фиксированно «NewsFire» или имя компании.

- Подумать о двуязычности: если планируется версия на казахском, заложить возможность (напр. структура разделов в базе с полем language). Пока можно отложить, но в интерфейсе предусмотреть переключатель языка, даже если второй язык пустой.

- Маркетплейс объявлений:

- Форма создания объявления: добавить поля: «Тип объявления» (выпадающий список: Продам/Куплю/Услуга/Другое) – это сохранится в базе и отобразится в списке; «Местоположение» (текст или выбор области); «Актуально до» (дата, по умолчанию +30 дней). Добавить клиентскую и серверную валидацию новых полей (например, дата не в прошлом).

- Список объявлений: добавить фильтры: по типу (категории) – чекбоксы или выпадающий; по статусу (только активные – по умолчанию; возможно, вкладка «архивные» для завершённых); по ключевому слову – строка поиска, которая фильтрует по заголовку/описанию; по региону – если указано. Реализовать фильтрацию на клиенте (при небольшом количестве) или на сервере (лучше, если записей много).

- Отображение объявлений: на карточке объявления (в списке) возле названия можно ставить метку типа (например, [Продам]), выводить город, дату размещения. Новый пост – помечать как «NEW» первые пару дней визуально.

- Страница объявления: переделать отображение предложений поставщиков:

  - Если текущий пользователь = автор объявления, показывать список всех предложений: имя поставщика, его комментарий/цену, кнопки «Принять» и «Отклонить» для каждого. При нажатии «Принять» – устанавливать у объявления статус «closed/выполнено», сохранять id выбранного предложения (победителя), отправлять уведомления победителю и остальным.

  - Если пользователь = поставщик, не автор, показывать только своё предложение (если он уже отправил). Чужие предложения ему не показывать. Если он ещё не отправил – форму ввода предложения (уже есть). После отправки формы либо сразу отображать своё предложение, либо серым текстом «Ваше предложение отправлено, ожидайте решения».

  - Если пользователь = админ, он может видеть все предложения (как автор) и имеет право закрыть объявление или удалить.

  - Обеспечить, чтобы при закрытии объявления (либо вручную автором, либо по принятию предложения) на странице объявления отображался статус «Закрыто» и новые заявки уже нельзя было добавить (дизэйблить форму).

  - Если объявление закрыто, но победитель выбран, можно отображать: «Исполнитель: Компания ХХХ» (если не противоречит приватности).

  - Добавить возможность автору закрыть объявление без выбора (например, если передумал) – кнопка «Закрыть объявление» с подтверждением. Она просто ставит статус «закрыто», уведомляет поставщиков «Объявление закрыто без выбора исполнителя».

- Профиль пользователя (кабинет):

  - В разделе профиля добавить страницу «Мои объявления»: список объявлений пользователя (заголовок, статус, ссылка на редактирование/просмотр). Там же кнопка «Создать новое объявление».

  - Добавить страницу «Мои отклики» для поставщика: список объявлений, на которые он подал предложение, с статусом (ожидает / проигран / выигран). Статус можно определять: если объявление закрыто и выбрано не его предложение – «не выбрано», если выбрано его – «Ваше предложение принято!».

  - В профиле отображать контактные данные пользователя, дать возможность их отредактировать (минимум – имя, организация, email, телефон). Возможно, эти данные будут видны автору объявления при выборе его предложения, так что надо их собирать. Если сейчас при регистрации не спрашивается организация/телефон, можно добавить поля в профиль.

- Админ-панель для объявлений:

  - Добавить раздел «Объявления» со списком всех объявлений, возможностью фильтровать по статусу/типу. Админ может удалять или скрывать объявления, редактировать текст (если, например, нужно убрать контакты из тела – чтобы все контакты шли через систему).

  - Добавить управление пользователями: возможность выставить роль (например, переключать «поставщик/заказчик» если нужно, хотя можно обойтись без), бан пользователя (чтобы он не мог логиниться, если нарушил правила).

  - Модерация: при создании нового объявления флаг approved = false (не опубликовано) – админ в панели видит «Новые объявления (3)», заходит, проверяет содержимое, нажимает «Одобрить». После этого approved=true, оно становится видимо всем. Если такой функционал согласован – внедрить. Если решили без премодерации, всё равно предусмотреть, что админ может снять с публикации (toggle видимости).

- Уведомления:

  - Настроить NotificationSystem так, чтобы при ключевых событиях создавались уведомления:

  - Новая заявка на ваше объявление (для автора).

  - Ваше предложение принято/отклонено (для поставщика).

  - Ваше объявление одобрено админом или удалено.

  - Реализовать эти уведомления на бекенде (сохранение в таблицу notifications с ссылкой на пользователя).

  - На фронте – иконка колокольчика, при клике – выпадающий список уведомлений. Уведомление содержит короткий текст и ссылку (например, «Новое предложение к вашему объявлению "Купить огнетушители"» – клик ведёт на AdPage данного объявления).

  - Если возможно, подключить WebSocket для мгновенного оповещения. Если сложно – реализовать polling: периодически запрашивать новые уведомления. Библиотека EnhancedNotifications возможно уже готова к этому, нужно задействовать.

- Помощь/FAQ по маркетплейсу:

  - Создать статическую страницу «Как это работает» и ссылку на неё рядом с заголовком раздела объявлений (или в футере).

  - Наполнить её объяснениями: что такое раздел объявлений, как размещать, как откликаться, какие правила (например, не публиковать дубли, не указывать личные контакты прямо в описании для сохранения конфиденциальности, и т.п.).

  - Добавить правило, что запрещено публиковать не относящееся к пожарной безопасности, и предусмотреть, что админ будет удалять такие.

  - При регистрации нового пользователя можно показывать ссылку на эти правила, чтобы ознакомились.

- Монетизация (на будущее, если требуется):

  - Добавить атрибут premium для объявлений и функционал его учёта: например, если premium = true, в списке отображать объявление первым и помечать значком (звёздочкой).

  - Интерфейс покупки премиум-статуса объявления: можно сделать платным (но интеграция оплаты – отдельная задача). Пока просто заложить технически.

- Раздел «Игры»:

- Закончить разработку demo-игры. Если это викторина: добавить достаточное количество вопросов (например, 10 вопросов с вариантами ответов), по завершении показывать результат (сколько правильных). Если это интерактив: довести логику до конца (цель игры, условия победы).

- Проверить корректность работы service worker и webmanifest: указать имя игры, иконку (512x512), background_color. Убедиться, что игра запускается в standalone-режиме при добавлении на главный экран (если нацелено на PWA).

- Исправить возможные баги управления на мобильных устройствах (например, по клику touchstart).

- Внедрить в дизайн сайта: на странице «Игры» разместить описание и кнопку/ссылку «Начать игру». Если игра одна, можно сразу загружать её. Если планируются несколько, сделать плитки с названиями игр.

- Добавить в раздел «Игры» или рядом кнопку «Обратная связь по игре» – чтобы пользователи могли сообщить, если что-то не так (игры – сложный механизм, могут быть баги).

- После успешной реализации первой игры, спланировать следующую (но это уже вне текущих правок). Главное – чтобы текущая игра не выглядела заброшенным демо.

- Административная панель и модерация:

- Привести UI админ-панели к понятному виду: разбить на секции «Пользователи», «Объявления», «Статьи/контент», «Настройки». Возможно, сейчас всё в одном дашборде – лучше сделать меню.

- В AdminUsersPage: отобразить список пользователей с возможностью поиска по имени/email. Для каждого – действия: бан/разбан, присвоение роли (если предусмотрены роли), просмотр списка его объявлений/постов.

- В AdminDashboard (если есть главная страница админки): вывести основные метрики – например, количество новых необработанных объявлений, новых пользователей за неделю, и т.п. (необязательно, но удобно).

- Модерация контента: если планируется, что пользователи могут добавлять статьи или комментарии – предусмотреть их проверку. Например, если комментарии включим, нужна страница в админке «Комментарии» для контроля. Пока такого нет, но заложить структуру.

- Логи и история: добавить для админов страницу логов (хотя бы элементарно – последние регистрации, входы, добавленные объявления, действия админов). Это поможет отслеживать события.

- Уведомления для админов: если появляется новое объявление или жалоба – уведомлять админа (например, отдельным значком или email). Чтобы команда быстро реагировала.

- Единый стиль печати (print.css):

- Создать/обновить глобальный CSS для печати страниц (print.css), который будет применяться при печати/PDF. В нём для всех калькуляторов и важных страниц оформить вывод: белый фон, чёрный текст, убрать навигацию/меню, оставить только содержимое расчёта или статьи.

- Для калькуляторов предусмотреть, чтобы на печати выводились все критические данные: введённые значения, результаты, рекомендации, нормативные обоснования. Проверить на каждом калькуляторе, что в режиме печати всё видно (можно сделать отдельный компонент «Passport» с версткой результата для печати).

- Проверить печать страниц объявлений (вдруг кому-то надо распечатать) – возможно, тоже пригодится, хотя не первостепенно.

- На печатных стилях можно добавить в футере каждой страницы URL сайта и дату (чтобы в PDF было понятно происхождение).

- Протестировать, что генерируемые PDF через браузер корректно отображают формулы (особенно в методичке и калькуляторе эвакуации, где формулы с <sub>, <sup> – убедиться, что они не обрезаются).

- Унификация подсказок и валидации:

- Вынести повторяющиеся элементы формы (подсказки, ошибки) в общие компоненты. Например, создать Hint.tsx для подсказки со значком ?, который при hover показывает пояснение. Воспользоваться им во всех формах (калькуляторы, создание объявлений и т.д.).

- Использовать единую схему валидации (yup или кастомная) для форм на стороне клиента, чтобы сообщения об ошибках были в одном стиле. И аналогично на сервере – возвращать ошибки в едином формате, чтобы фронт мог отображать.

- Проверить все места ввода на предмет экстремальных значений и ошибок: например, калькуляторы – что будет, если ввести отрицательную площадь, или 10000 человек? Желательно добавить проверки (не допускать отрицательные, ставить разумные максимумы и предупреждать если слишком большое число).

- Локализовать сообщения об ошибках (если ещё нет) на русский язык, чтобы пользователь понимал (например, «Field required» заменить на «Заполните это поле»).

- Проработка SEO:

- Для каждой основной страницы установить осмысленный <title>. Например, через React Helmet динамически менять title в зависимости от роута. Шаблон: «[Название раздела] – NewsFire».

- Добавить <meta name="description" ...> на главную, методичку, страницы разделов. Можно сделать компонент <SEO title="..." description="..."> и вызывать его.

- Создать sitemap.xml и robots.txt в статике. В robots прописать Disallow: для всяких служебных URL если есть, и Sitemap: https://вашсайт/sitemap.xml.

- Если нет возможности SSR, убедиться, что по прямым ссылкам на контент (например, /sections/123) сервер хотя бы отдаёт базовый HTML с заголовком (использовать React-snap или Next.js для статического рендера в перспективе). Но минимально – мета-теги сделать.

- Усиление безопасности:

- Провести аудит всех входных данных:

  - На сервере внедрить sanitization HTML там, где надо (например, описание объявления может содержать потенциально опасные теги, если не ограничено – лучше при сохранении или перед выводом фильтровать скрипты и iframes).

  - Настроить ограничения для загрузок файлов: в multer (или где) указать fileFilter по MIME (разрешить images, pdf, doc; отклонять исполняемые). limits.fileSize – например, 5 MB.

  - Защитить маршруты: все API маршруты, изменяющие данные, должны требовать авторизации. Проверить, нет ли где-то возможности неавторизованному запросу удалить что-то (например, API удаления объявления – только для админа/автора с правильным ID).

  - Реализовать CSRF-защиту для форм, если используется cookies для auth. Если JWT – то не актуально.

  - Включить HTTPS на продакшене (если ещё не). Если деплой на Replit – можно через Cloudflare, либо, если локально/на сервере, получить сертификат.

- Добавить капчу или rate limiting на формы входа/регистрации, чтобы предотвратить брутфорс и спам-регистрации (опционально, но желательно).

- Личный кабинет (UserDashboard):

- Если каких-то разделов нет, убрать лишнее. Например, если NotificationPage пустой – либо реализовать список уведомлений там, либо скрыть пункт меню до реализации.

- В UserDashboard показать полезное: «Мои объявления», «Мои отклики» (сделать, как описано выше).

- Если планируются «закладки» для статей – можно добавить раздел «Избранное», куда пользователь может добавлять статьи. Но если этого нет в ТЗ – не отвлекаемся.

- Проверить, что профиль пользователя можно отредактировать: минимум смена пароля, почты. Если нет функционала смены пароля – добавить (страницу ChangePassword с вводом старого и нового).

- Интеграция ассистента (пока план):

- Спроектировать UI для чат-бота: например, плавающая кнопка «Чат с ассистентом» в правом нижнем углу. При клике – открывается окошко чата поверх сайта.

- Создать компонент ChatBot (пока без реальной логики), который отображает историю сообщений (массив из пар «пользователь/бот»), поле ввода и кнопку «Отправить».

- Предусмотреть, что в будущем туда подключится бэкенд с AI – заложить вызов API (пока можно заглушку, которая отвечает «Я ассистент, пока учусь…»).

- Добавить страницу «Помощник» в меню (если нужно отдельную), где объясняется, что это за ассистент и как его использовать.

- Пока интеграцию с реальным AI отложить, но UI должен быть готов, чтобы позже осталось «вставить мозги».

- Контакты и информация о проекте:

- Заполнить футер: указать название проекта, ссылку «О нас» (содержит описание цели сайта, команду разработчиков, может быть партнёров), «Контакты» (емэйл поддержки, телефон если есть, адрес организации если уместно).

- В разделе «О нас» описать, кто создал платформу NewsFire, для чего (например: «платформа для обмена опытом и информацией по пожарной безопасности, создана при поддержке ...»).

- Добавить ссылку на политику конфиденциальности и условий использования, если требуется (особенно если собираются персональные данные пользователей).

- Проверить, что копирайт в футере актуальный (2025, NewsFire или компания).

- Финальное тестирование:

- После внедрения всех правок провести всестороннее тестирование, как описано выше: разные роли, сценарии, устройства.

- Особое внимание – регрессии: убедиться, что новые изменения не сломали существующие функции (например, мульти-материалы не испортили старый расчёт).

- Протестировать печать/PDF для каждого калькулятора – всё ли влазит на страницу, корректно ли отображаются юникод-символы (если есть).

- Протестировать уведомления: сценарий, когда поставщик откликается – автор должен увидеть уведомление и e-mail (если подключите).

- Собрать все найденные баги и исправить.

Выполнив все перечисленные доработки, необходимо обновить сайт на хостинге и убедиться, что улучшения доступны пользователям. Затем сообщить заказчику о готовности.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] Глубокий анализ сайта «NewsFire» и предложения по улучшению.docx

file://file-6qeF1tdxhLsYREtRdiKpFL

[159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] Глубокий анализ сайта «NewsFire» и предложения по улучшению (1).docx

file://file-EourJSH767Agc6mW8Yf7cN